## Sheet1
PoA_ALIAS | LOLO ALARM LIMIT | LO ALARM LIMIT | HI ALARM LIMIT | HIHI ALARM LIMIT
LBS322_SF6_VAL | 68 | 75 | 90 | 110
LBS344_SF6_VAL | 40 | 60 | 80 | 110
LBS470_SF6_VAL | 30 | 40 | 60 | 80
LBS471_SF6_VAL | 45 | 55 | 65 | 85